## Субчики
С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
результатов замера электрических нагрузок за 18-19 декабря 2013 г.
по Тюменский электромеханический завод договор № 10520
часы | название источника питания (ПС. фидер. № ТП) |  | Всего по предприятию | с у б а б о н е н т ы
| ввод 1 (ЭМЗ-1) ПС "Западная " Яч №11 | ввод 2 (ЭМЗ-2) ПС "Западная " Яч №20 |  | ООО "РентКапиталл" №12969 | ОАО "Аккумуляторный Дом" дог. № 13527 | ОАО "Аккумуляторный Дом" дог. № 13527 | ИП Абрамцова дог.№ 13477 | ИП Ибрагимова дог.№ 13478 | ЗАО "Семиреченская база снабжения" дог. № 13633 | НГК СПЛАВ дог.№ 13479 | ЗАО «Хлебпром» дог.№ 13485 | ИП Богославец дог.№ 13483 | ООО "Динамит" дог. № 13098 | ООО ХК «Газсистем» дог.№10435 | ЗАО «ТТПМ» дог.№13475 | ИП Богославец дог.№ 13483 | ФГУП "Рослесинфорг" дог.№ 13770 | МКУ Тюменьгор-транс дог. № 13844 | МКУ Тюменьгор-транс дог. № 13844 | ОАО "СУЭНКО" | ОАО "ТЭМЗ (без субабонентов) | ВСЕГО СУБАБОНЕНТЫ
| Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч | Электроэнергия. кВт.ч
3 | 0 | 234.8 | 234.8 | 9.85 | 12.3540 | 0 | 4.1900 | 4.0260 | 4.8370 | 7.0660 | 12.5050 | 7.3610 | 4.5320 | 14.9720 | 2.4810 | 0 | 2.6910 | 0.1370 | 0.1550 | 7.9050 | 139.738 | 95.062
4 | 0 | 232.8 | 232.8 | 11.8160 | 11.8250 | 0 | 4.2900 | 3.9870 | 4.8340 | 6.6500 | 13.4730 | 7.2270 | 4.5160 | 14.4000 | 2.5040 | 0 | 2.7940 | 0.1370 | 0.1560 | 7.8840 | 136.307 | 96.493
5 | 0 | 231.6 | 231.6 | 10.3410 | 12.1370 | 0.0010 | 4.1940 | 3.9210 | 4.8540 | 6.7500 | 16.4770 | 7.1960 | 4.5940 | 15.0320 | 2.4850 | 0.0010 | 2.7570 | 0.1370 | 0.1550 | 7.8900 | 132.678 | 98.922
6 | 0 | 245.2 | 245.2 | 9.5870 | 11.7130 | 0 | 4.8270 | 3.9020 | 4.9980 | 6.1740 | 16.2240 | 7.1990 | 4.5710 | 14.8610 | 2.4930 | 0 | 2.7300 | 0.1370 | 0.1560 | 7.8500 | 147.778 | 97.422
7 | 0 | 252.8 | 252.8 | 10.4220 | 12.4360 | 0 | 4.7700 | 3.9140 | 4.9480 | 6.4250 | 16.5240 | 6.9060 | 4.7910 | 14.8370 | 2.4770 | 0.0010 | 2.7440 | 0.1380 | 0.1550 | 11.2310 | 150.081 | 102.719
8 | 0 | 456.4 | 456.4 | 12.0680 | 17.5260 | 0.0020 | 5.9970 | 3.9820 | 6.2600 | 10.1040 | 16.1410 | 7.1720 | 6.4000 | 14.5610 | 2.4150 | 0.0010 | 3.1000 | 0.1410 | 0.1540 | 10.8090 | 339.567 | 116.833
9 | 0 | 885.6 | 885.6 | 14.9810 | 31.2370 | 0.0040 | 14.5520 | 7.3510 | 9.6390 | 14.2700 | 15.1470 | 30.5980 | 11.7430 | 14.2210 | 8.7360 | 0.0010 | 8.7810 | 0.1400 | 0.1480 | 10.0330 | 694.018 | 191.582
10 | 0 | 952.4 | 952.4 | 16.2530 | 35.6770 | 0.0050 | 16.6390 | 9.9860 | 13.6310 | 15.2360 | 14.4850 | 40.6780 | 18.0900 | 13.5880 | 20.8330 | 0.0030 | 11.1320 | 0.1390 | 0.1480 | 7.2930 | 718.584 | 233.816
11 | 0 | 936.4 | 936.4 | 19.4940 | 34.3550 | 0.0040 | 17.9450 | 7.9720 | 13.6360 | 16.8860 | 13.4720 | 40.9300 | 20.9180 | 12.6030 | 21.0880 | 0.0020 | 10.7480 | 0.1380 | 0.1470 | 0.0600 | 706.002 | 230.398
12 | 0 | 822.8 | 822.8 | 18.712 | 32.5360 | 0.0040 | 18.5500 | 7.6480 | 13.9270 | 16.8810 | 13.5680 | 32.1430 | 20.7540 | 12.7190 | 18.0180 | 0.0010 | 10.0720 | 0.1420 | 0.1500 | 0.0550 | 606.92 | 215.88
13 | 0 | 852.8 | 852.8 | 20.1390 | 31.1630 | 0.0050 | 15.4810 | 8.2970 | 14.2160 | 17.4370 | 12.8630 | 34.3520 | 20.6200 | 15.3160 | 18.1240 | 0.0020 | 9.0240 | 0.1450 | 0.1520 | 0.0440 | 635.42 | 217.38
14 | 0 | 800.8 | 800.8 | 18.0640 | 29.2140 | 0.0060 | 13.6890 | 7.8830 | 13.9280 | 17.0020 | 14.1950 | 32.6960 | 20.1600 | 15.4120 | 17.9570 | 0.0020 | 9.3940 | 0.1460 | 0.1510 | 0.0410 | 590.86 | 209.94
15 | 0 | 828.4 | 828.4 | 19.5150 | 32.4680 | 0.0060 | 15.7000 | 7.8360 | 14.4160 | 17.8980 | 15.9380 | 47.4250 | 20.1020 | 15.3310 | 17.7960 | 0.0020 | 9.8810 | 0.1460 | 0.1520 | 0.0560 | 593.732 | 234.668
16 | 0 | 762 | 762 | 17.9660 | 27.2970 | 0.0060 | 15.3900 | 8.1180 | 13.2560 | 16.5420 | 18.0790 | 44.2010 | 20.2130 | 15.4090 | 16.5990 | 0.0010 | 9.7420 | 0.1450 | 0.1520 | 0.0390 | 538.845 | 223.155
17 | 0 | 552 | 552 | 18.6290 | 26.2400 | 0.0060 | 16.9910 | 8.1660 | 13.2200 | 14.6730 | 18.5260 | 38.5740 | 20.5470 | 14.7690 | 15.0890 | 0.0020 | 9.7700 | 0.1490 | 0.1550 | 0.0420 | 336.452 | 215.548
18 | 0 | 409.6 | 409.6 | 16.6960 | 23.9970 | 0.0060 | 11.2140 | 6.3550 | 13.8510 | 8.7820 | 18.9570 | 24.9300 | 16.1610 | 13.5910 | 12.7530 | 0.0010 | 6.8060 | 0.1490 | 0.1560 | 8.8270 | 226.368 | 183.232
19 | 0 | 326.8 | 326.8 | 16.233 | 19.9710 | 0.0050 | 4.4220 | 4.1760 | 6.3990 | 8.3820 | 16.6800 | 24.1470 | 3.5520 | 16.2490 | 10.7360 | 0.0020 | 2.8490 | 0.1500 | 0.1540 | 10.8740 | 181.819 | 144.981
20 | 0 | 302 | 302 | 15.3400 | 19.0460 | 0.0060 | 4.3040 | 4.2080 | 6.1270 | 6.7290 | 17.4470 | 27.1380 | 6.2500 | 16.9470 | 5.4480 | 0.0050 | 2.7510 | 0.1450 | 0.1540 | 10.9590 | 158.996 | 143.004
21 | 0 | 280.4 | 280.4 | 14.9830 | 18.2630 | 0.0050 | 4.1250 | 4.4300 | 5.6640 | 5.4620 | 15.3450 | 20.1370 | 6.4100 | 16.7350 | 3.6030 | 0.0010 | 2.7290 | 0.1380 | 0.1530 | 11.0680 | 151.149 | 129.251
22 | 0 | 261.2 | 261.2 | 14.9520 | 17.8360 | 0.0050 | 3.8850 | 4.3800 | 5.7020 | 5.0010 | 14.7540 | 6.6010 | 6.4420 | 16.7330 | 2.7240 | 0.0010 | 2.7190 | 0.1360 | 0.1520 | 11.1100 | 148.067 | 113.133
23 | 0 | 252.4 | 252.4 | 13.5000 | 18.4400 | 0.0050 | 3.8980 | 4.8530 | 5.6380 | 5.3610 | 12.6130 | 6.4890 | 6.4400 | 16.8200 | 2.6910 | 0 | 2.7160 | 0.1350 | 0.1530 | 11.1660 | 141.482 | 110.918
24 | 0 | 247.6 | 247.6 | 11.7560 | 17.1950 | 0.0010 | 3.8670 | 4.3560 | 5.6900 | 4.8290 | 12.3070 | 6.5040 | 6.6490 | 16.9790 | 2.6710 | 0.0010 | 2.7380 | 0.1360 | 0.1540 | 11.2250 | 140.542 | 107.058
1 | 0 | 234 | 234 | 8.7480 | 16.3700 | 0 | 3.8060 | 4.2120 | 5.7370 | 4.4660 | 11.7980 | 6.6000 | 6.4600 | 16.1260 | 2.7090 | 0 | 2.7550 | 0.1360 | 0.1540 | 7.8260 | 136.097 | 97.903
2 | 0 | 234.4 | 234.4 | 8.6750 | 16.6710 | 0.0010 | 3.8310 | 4.1860 | 5.7190 | 4.7130 | 11.5720 | 6.5600 | 6.4190 | 16.2450 | 2.7730 | 0.0010 | 2.7700 | 0.1370 | 0.1550 | 7.9010 | 136.071 | 98.329
расход эл.энергии | 0 | 6968.1 | 6968.1 | 348.72 | 525.967 | 0.083 | 216.557 | 138.145 | 211.127 | 243.719 | 359.09 | 513.764 | 267.334 | 364.456 | 215.203 | 0.031 | 134.193 | 3.379 | 3.671 | 162.188 | 7887.573 | 3707.627
Управляющий - ИП ____________________________ И.И. Арбузов
Исполнитель:
Экономист ЭМО
Истомина Н.В. 8 (3452) 68-23-27