## Лист1
С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
результатов замера электрических нагрузок за 18 декабря 2014 г.
по Тюменский электромеханический завод договор № 10520
Наименование фирм |  | Договора | Электроэнергия | ЧАСЫ | [23 empty] | Расход эл.энергии
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Название источника питания (ПС, фидер, № ТП) | ввод 1 (ЭМЗ-1) ПС "Западная " Яч №11 | № 03/034 |  | 152.7 | 153 | 157.5 | 182.1 | 198 | 258.6 | 452.7 | 510.9 | 505.5 | 447.6 | 471.3 | 444.3 | 427.8 | 488.1 | 457.5 | 361.5 | 332.7 | 270 | 243 | 240.3 | 238.8 | 215.4 | 207.6 | 226.5 | 7643.4
| ввод 2 (ЭМЗ-2) ПС "Западная " Яч №20 | № 03/034 |  | 78 | 77.2 | 77.6 | 78.4 | 100 | 322.8 | 426 | 441.2 | 425.2 | 404.4 | 423.2 | 394.8 | 359.2 | 322.4 | 222.4 | 162.8 | 125.6 | 103.6 | 89.2 | 90 | 88 | 85.6 | 79.6 | 81.2 | 5058.4
Всего по предприятию |  |  |  | 230.7 | 230.2 | 235.1 | 260.5 | 298 | 581.4 | 878.7 | 952.1 | 930.7 | 852 | 894.5 | 839.1 | 787 | 810.5 | 679.9 | 524.3 | 458.3 | 373.6 | 332.2 | 330.3 | 326.8 | 301 | 287.2 | 307.7 | 12701.8
СУБАБОНЕНТЫ | ООО "РентКапиталл" | № 12969 от 01.05.11 | кВт.ч | 4.914 | 4.916 | 4.965 | 4.982 | 5.49 | 6.146 | 5.884 | 9.444 | 15.797 | 25.471 | 21.089 | 21.057 | 27.414 | 24.635 | 23.51 | 24.222 | 25.804 | 22.798 | 18.144 | 10.295 | 8.809 | 8.641 | 8.602 | 8.632 | 341.661
| ООО "Аккумул Дом" | № 13527 от 01.08.11 | кВт.ч | 13.423 | 13.233 | 12.887 | 13.293 | 13.299 | 13.315 | 13.014 | 17.939 | 31.176 | 32.55 | 32.018 | 30.99 | 29.487 | 28.675 | 28.075 | 29.041 | 27.772 | 21.952 | 18.204 | 16.378 | 15.975 | 14.268 | 13.592 | 13.742 | 494.298
| ООО "Аккумул Дом" | № 13527 от 01.08.11 | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.088
| ИП Абрамцова Г.Ф. | № 13477 от 01.05.11 | кВт.ч | 3.141 | 3.255 | 3.179 | 3.193 | 3.317 | 3.185 | 3.509 | 3.638 | 10.96 | 16.8 | 15.667 | 13.255 | 12.538 | 11.683 | 12.685 | 11.878 | 11.568 | 11.224 | 3.498 | 3.211 | 3.033 | 3.194 | 3.11 | 3.146 | 173.867
| ИП Ибрагимова И.В. | № 13478 от 01.05.11 | кВт.ч | 4.118 | 3.807 | 3.685 | 3.764 | 3.962 | 3.698 | 3.699 | 3.794 | 8.45 | 8.585 | 7.734 | 7.862 | 8.04 | 7.428 | 7.487 | 7.446 | 9.176 | 6.826 | 4.02 | 4.022 | 4.216 | 3.679 | 3.591 | 3.667 | 132.756
| ОАО "Семиреченская база снабжения" | № 13633 от 01.01.12 | кВт.ч | 4.912 | 4.94 | 4.951 | 4.95 | 4.94 | 4.9 | 4.863 | 4.823 | 9.536 | 12.9 | 12.756 | 12.336 | 13.113 | 12.963 | 13.036 | 13.008 | 13.088 | 11.85 | 4.708 | 4.762 | 4.788 | 4.797 | 4.805 | 4.836 | 192.561
| ООО "НГК-Сплав" | № 13479 от 01.05.11 | кВт.ч | 7.645 | 7.385 | 7.518 | 7.404 | 7.58 | 7.304 | 7.802 | 11.898 | 16.546 | 19.672 | 18.813 | 18.27 | 14.454 | 12.878 | 12.624 | 15.95 | 16.209 | 7.991 | 7.626 | 7.853 | 8.014 | 8.556 | 8.268 | 7.793 | 266.053
| ЗАО "Хлебпром" | № 13485 от 01.06.11 | кВт.ч | 10.1 | 10.069 | 10.104 | 10.618 | 11.035 | 12.048 | 12.269 | 11.902 | 8.862 | 8.181 | 9.653 | 11.391 | 14.076 | 13.854 | 14.66 | 14.257 | 14.086 | 13.877 | 15.27 | 13.611 | 12.128 | 12.296 | 12.136 | 12.042 | 288.525
| ИП Богославец Б.И. | № 13923 от 01.11.12 | кВт.ч | 4.835 | 4.839 | 4.848 | 4.827 | 4.841 | 4.841 | 4.801 | 6.405 | 9.859 | 13.936 | 15.951 | 16.993 | 17.125 | 14.292 | 13.727 | 13.759 | 13.4 | 10.992 | 7.678 | 5.727 | 4.738 | 4.65 | 4.182 | 4.178 | 211.424
| ИП Богославец Б.И. | № 13923 от 01.11.12 | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
| ООО "РПК Динамит" | № 14456 от 01.08.14 | кВт.ч | 3.839 | 4.011 | 3.791 | 3.929 | 5.518 | 5.795 | 9.691 | 9.819 | 10.071 | 12.414 | 12.894 | 12.856 | 12.72 | 11.848 | 11.827 | 13.338 | 12.526 | 10.398 | 2.84 | 3.574 | 3.739 | 3.89 | 3.966 | 3.83 | 189.124
| ООО "Вектор" | № 14361 от 01.05.14 | кВт.ч | 13.259 | 13.25 | 13.234 | 13.252 | 13.245 | 13.215 | 13.12 | 12.898 | 12.439 | 12.404 | 12.196 | 12.358 | 12.318 | 12.462 | 12.326 | 12.509 | 12.766 | 12.843 | 12.982 | 12.96 | 13.034 | 13.261 | 13.108 | 13.156 | 308.595
| ООО "Автостарт" | № 13475 от 01.05.11 | кВт.ч | 1.923 | 1.903 | 1.925 | 1.922 | 1.896 | 1.94 | 1.869 | 1.888 | 5.509 | 10.784 | 11.538 | 11.26 | 11.954 | 12.677 | 13.269 | 12.587 | 13.152 | 10.956 | 8.189 | 5.266 | 3.678 | 3.729 | 2.017 | 1.812 | 153.643
| ОАО "Тюм. Гор. Электр. Сети" | - | кВт.ч | 7.568 | 7.576 | 7.592 | 7.568 | 10.952 | 10.4 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 10.416 | 10.64 | 10.84 | 10.976 | 11.016 | 11.128 | 11.208 | 7.648 | 7.656 | 158.904
| МКУ "Тюменьгортранс" | № 13844 от 24.12.13 | кВт.ч | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.151 | 0.151 | 0.152 | 0.152 | 0.155 | 0.153 | 0.153 | 0.152 | 0.154 | 0.154 | 0.153 | 0.154 | 0.153 | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 3.693
| МКУ "Тюменьгортранс" | № 13844 от 24.12.13 | кВт.ч | 0.136 | 0.136 | 0.137 | 0.137 | 0.136 | 0.137 | 0.137 | 0.148 | 0.142 | 0.145 | 0.145 | 0.142 | 0.152 | 0.15 | 0.149 | 0.149 | 0.154 | 0.151 | 0.15 | 0.145 | 0.141 | 0.138 | 0.136 | 0.136 | 3.429
| Тюм. филиал ФГУП "Рослесинфорг" | № 13770 от 01.05.12 | кВт.ч | 2.325 | 2.325 | 2.247 | 2.332 | 2.327 | 2.323 | 2.277 | 4.095 | 9.726 | 10.922 | 11.739 | 10.184 | 7.746 | 7.729 | 10.134 | 9.147 | 9.067 | 7.318 | 5.924 | 4.649 | 2.439 | 2.411 | 2.426 | 2.283 | 134.095
| ООО "Экотранс" | № 13244 от 01.09.14 | кВт.ч | 7.05 | 7.21 | 7.19 | 6.8 | 6.47 | 6.47 | 8.25 | 11.73 | 21.52 | 22.37 | 19.95 | 18.92 | 8.54 | 5.56 | 14.72 | 18.68 | 21.29 | 15.73 | 4.94 | 3.32 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | 3.25 | 248.83
| ООО "Перспектива" | № 14400 от 01.07.14 | кВт.ч | 7.284 | 6.668 | 6.554 | 6.09 | 5.741 | 5.801 | 6.757 | 25.407 | 24.368 | 24.488 | 23.95 | 24.961 | 24.6 | 23.532 | 21.746 | 19.965 | 21.529 | 20.804 | 11.303 | 10.628 | 7.155 | 7.737 | 8.237 | 7.184 | 352.489
| ООО "ТСГК" | № 14486 от 01.09.14 | кВт.ч | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 3.41 | 6.48 | 8.85 | 9.1 | 9.24 | 9.17 | 8.91 | 7.8 | 7.8 | 6.22 | 2.33 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 79.78
ВСЕГО СУБАБОНЕНТЫ |  |  | кВт.ч | 96.667 | 95.718 | 94.982 | 95.257 | 100.945 | 101.693 | 105.625 | 139.402 | 201.598 | 240.632 | 235.353 | 232.237 | 223.611 | 209.44 | 226.171 | 234.314 | 238.615 | 199.042 | 136.682 | 117.617 | 106.142 | 105.604 | 98.993 | 97.52 | 3733.86
ОАО "ТЭМЗ (без субабонентов) |  |  | кВт.ч | 134.033 | 134.482 | 140.118 | 165.243 | 197.055 | 479.707 | 773.075 | 812.698 | 729.102 | 611.368 | 659.147 | 606.863 | 563.389 | 601.06 | 453.729 | 289.986 | 219.685 | 174.558 | 195.518 | 212.683 | 220.658 | 195.396 | 188.207 | 210.18 | 8967.94