Утверждаю:

Управляющий-ИП

ОАО «ТЭМЗ

_______________ И.И.Арбузов

«___»___________ 2013г.

О порядке выполнения технических и других мероприятий по технологическому присоединению субабонентов ОАО «ТЭМЗ»

По всем вопросам, связанным с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «ТЭМЗ», Вы можете обратиться в энерго-механический отдел ОАО «ТЭМЗ»  по адресу: г. Тюмень, ул.Авторемонтная 18.

Заявитель может отслеживать исполнение поданной им заявки на сайте ОАО «ТЭМЗ» www.oaotemz.ru, а также получить информацию по телефону (3452)68-23-27.

Технические мероприятия по технологическому присоединению определяются в выданных технических условиях на технологическое присоединение и проводятся в его рамках.

- Все присоединения производятся кабельными линиями. Допускается воздушная ЛЭП с использованием СИП.

- Закуп, прокладка, монтаж линии электропередачи производится силами лицензированной организации с предоставлением соответствующих документов на право производства работ.

- Приём в эксплуатацию новой линии электропередачи производится только после предоставления монтажной организацией документации подтверждающей качество производства работ и возможность подачи на неё электрической нагрузки.

- Закуп средств учёта производится присоединяемой организацией.

- Ввод кабельной линии в РУ (РП) производится силами ОАО «ТЭМЗ»

- Монтаж средств учёта в РУ (ТП) производится силами ОАО «ТЭМЗ»

- Пломбирование средств учёта производит ОАО «ТЭМЗ» в присутствии представителя присоединяемой организации.

По выполнению технологического присоединения ОАО «ТЭМЗ» выдаёт акт о выполнении технических условий и акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности электроустановок.

Договор на электроснабжение заключается с ОАО «ТЭК»

Подача электрической энергии на новое присоединение осуществляется после предоставления копии договора на электроснабжение между присоединяемой организацие и ОАО «ТЭК»

Условия заключения договора на электроснабжения находятся на сайте ОАО «ТЭК» по эл.адресу: http://tmesk.ru.

Исполнитель:

Начальник ЭМО-гл.энергетик

Шантарин А.В.

68-23-27 (11-27) +7 906 820 3737